# Постановление Минтруда РФ от 16 августа 2002 г. N 61 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства" (с изменениями и дополнениями)

# Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. ПОТ РМ-025-2002

# Приложение 4 (рекомендуемое). Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности (форма)

ГАРАНТ:

Приложение 4 на регистрацию в Минюст России не представлялось и приводится для ознакомления

Приложение 4
(рекомендуемое)

# Наряд-допуск N  __________
на выполнение работ повышенной опасности

1.   Организация,   эксплуатирующая    водопроводно-канализационное

хозяйство, структурное подразделение

________________________________________________________________________

(Наименование организации, структурного подразделения)

2. Выдан "________"___________г

3. Действителен до "_______"___________г.

4. Ответственному исполнителю работ _______________________________

________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

5. Бригаде (звену) в составе ________________ работников поручается

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(Наименование работ, место их проведения)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6. Необходимые для производства работ:

материалы _________________________________________________________

инструменты _______________________________________________________

приспособления ____________________________________________________

средства коллективной и индивидуальной защиты _____________________

________________________________________________________________________

7.  При  подготовке и   выполнении   работ   обеспечить   следующие

мероприятия безопасности _______________________________________________

(Перечисляются основные мероприятия)

8.  Результаты  анализа  воздушной  среды  на  содержание   газов в

колодцах, камерах  и  других  сооружениях,  проведенного  перед  началом

ремонтных работ ________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Особые условия__________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Начало работы в_____ч_____мин.______________ г.

________________________________________________________________________

Окончание работы в_____ч_______мин ______________г.

Режим работы ______________________________________________________

(Одно-, двух-, трехсменный)

11. Ответственным руководителем работ назначается _________________

________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

12. Наряд-допуск выдал_____________________________________________

________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

13. С мероприятиями по безопасности производства работ  ознакомлены

и инструктаж прошли члены бригады (звена)

| Фамилия, имя, отчество | Специальность, разряд | С мероприятиями по безопасности производства paбот ознакомил, инструктаж провел | С мероприятиями по безопасности производства работ ознакомлен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2 3. и т.д. |  |  |  |

14. Рабочие места и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Ответственный руководитель работ ________________________________

(Подпись, дата)

15. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

Ответственный руководитель работ ________________________________________

(Подпись, дата)

Лицо, выдавшее наряд-допуск ____________________________________________

(Подпись, дата)

Приложение 4.1

# Указания
 по заполнению наряда-допуска

1. В п. 1, строке "Организация, эксплуатирующая водопроводно-канализационное хозяйство, структурное подразделение" указывается наименование организации и ее структурного подразделения (цех, служба, участок), где выдается наряд-допуск.

2. В строке "Выдан" указывается число, месяц и цифры, обозначающие год, например, 03.12.2002 г.

3. В строке "Действителен до" указывается число, месяц и цифры, обозначающие год.

4. В строке "Ответственному исполнителю работ" в наряд-допуск вписывается должность, фамилия, имя, отчество лица, на которого возлагается ответственность за производство работ. Ответственным исполнителем, как правило, назначается бригадир (звеньевой) или один из членов бригады (звена).

5. В строке "Бригаде (звену) .. поручается" указывается состав работников, наименование и краткое содержание работ, а также конкретное место с границами участка, где предстоит производить работы.

6. В строке "Необходимые для производства работ" указываются наименование материалов, приспособлений и инструментов, необходимых для выполнения порученных работ, а также виды и количество средств коллективной и индивидуальной защиты, обеспечивающих требования безопасности при выполнении работ.

7. В строке "При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия безопасности" записываются конкретные организационные и технические мероприятия применительно к порученной работе (ограждение места производства работ, проверка на загазованность колодцев, камер и других сооружений, использование необходимых знаков безопасности и т.д.).

8. В строке "Результаты анализа воздушной среды ..." проставляются результаты анализа, проведенного перед началом производства ремонтных работ.

9. В строке "Особые условия", например, фиксируются этапы работы или отдельные операции, связанные с повышенной опасностью (работа в загазованных колодцах, камерах, емкостных сооружениях и подземных коммуникациях; электроустановках, находящихся под напряжением и т.д.), которые должны выполняться под непрерывным контролем ответственного руководителя работ.

10. В строках "Начало работы" и "Окончание работы" указываются часы, минуты, число, месяц, год, например, 15 ч 30 мин, 03.12.2002 г. Дополнительно оговаривается режим работы (сменность).

11. Ответственным руководителем работ назначается уполномоченный приказом руководителя организации.

12. Наряд-допуск выдается лицами, которые определяются приказом руководителя организации с учетом структуры организации и местных условий

13. В строках "С мероприятиями по безопасности производства работ ознакомлены и инструктаж прошли" указываются фамилия, имя, отчество каждого члена бригады (звена). Подпись каждого прошедшего инструктаж обязательна. В случае изменения численного состава бригады (звена), изменения условий работы должен быть выдан новый наряд-допуск.

14. Указанный пункт формы в обязательном порядке визируется ответственным руководителем работ, с указанием даты.

15. Условия данного пункта являются завершающими при производстве работ повышенной опасности и которые визируются ответственным руководителем работ и лицом, выдающим наряд-допуск, с указанием даты.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр находится у лица, выдавшего наряд, второй - у ответственного исполнителя работ. Наряд-допуск подлежит хранению в течение года.

Записи в наряде-допуске должны быть разборчивыми. Исправление текста не допускается.

Оформленный наряд-допуск должен быть зарегистрирован в журнале учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности (приложение 4.2).

Приложение 4.2
(форма)

# Журнал 
учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности
___________________________________________________________________
(Наименование обособленного подразделения организации, выдающего наряд-допуск)

Начат_____________

Окончен _____________

| N наряда-допуска | Дата выдачи | Срок выполнения работ по наряду-допуску |  | Ф.И.О. выдававшего наряд-допуск | Ф.И.О. и подпись получившего наряд-допуск | Дата закрытия наряда-допуска | Подпись ответственного руководителя работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 2 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации.

2. Срок хранения журнала устанавливается руководителем (главным инженером) организации.